РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

**Перечень основных нормативных правовых актов**

В сфере государственного регулирования вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской Республики, действуют следующие нормативные правовые акты:

1) Закон Приднестровской Молдавской Республики от 29 августа 2008 года № 536-З-IV «Об электросвязи» (САЗ 08-34) в текущей редакции;

2) Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 года № 81 «Об утверждении и введении в действие Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-33) в текущей редакции;

3) Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2015 года № 89 «Об утверждении и введении в действие СНиП 12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения» (САЗ 15-14) в текущей редакции.

**Рекомендации по вопросам ввода в эксплуатацию объектов электросвязи**

Вводу в эксплуатацию подлежат объекты электросвязи, предназначенные для предоставления услуг электросвязи на сетях электросвязи общего пользования.

Вводу в эксплуатацию подлежат законченные строительством объекты электросвязи операторов электросвязи или существующие объекты электросвязи операторов электросвязи, на которых в результате реконструкции, расширения, технического перевооружения изменились их технические показатели. Изменением технических показателей объекта электросвязи не считается замена оборудования на сертифицированное однотипное оборудование с улучшенными эксплуатационными характеристиками, изменение монтированной емкости, пропускной способности оборудования электросвязи, замена линий электросвязи либо изменение их емкости (пропускной способности), если при этом функциональная схема и назначение объекта электросвязи не изменяются.

Ввод в эксплуатацию объекта электросвязи производится только после приемки объекта приемочной комиссией.

Объект электросвязи подлежит приемке в эксплуатацию приемочной комиссией только после выполнения всех видов работ в соответствии с проектной документацией, осуществления установочных, монтажных и пусконаладочных работ, проведения испытания всех средств и систем подготовленного к сдаче объекта электросвязи и оформления необходимой для приёмки в эксплуатацию документации, в том числе, разрешений государственных органов власти, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Приемка объектов электросвязи в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями СНиП ПМР 12-01-2015 «Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения», введенными в действие Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2015 года № 89 (САЗ 15-14), Правил ввода в эксплуатацию объектов электросвязи в Приднестровской Молдавской Республике, введенных в действие Приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики от 2 июля 2012 года № 81 (САЗ 12-33).